## Produkt
Produktnummer | Benennung | Warengruppe | System | Langtext
9102.0002 | 19"LKG-6HE-32-A4-quer | FIBS-Laufkartengehäuse-19-Zoll |  | Außenmaß (BxHxT) 267 x 483 x 340 (mm)
9102.0005 | 19"LKG-6HE-64-A4-quer | FIBS-Laufkartengehäuse-19-Zoll |  | Außenmaß (BxHxT) 267 x 483 x 340 (mm)
9102.0007 | 19"LKG-6HE-80-A4-quer | FIBS-Laufkartengehäuse-19-Zoll |  | Außenmaß (BxHxT) 267 x 483 x 340 (mm)
9102.0009 | 19"LKG-9HE-320-A3-quer | FIBS-Laufkartengehäuse-19-Zoll |  | Außenmaß (BxHxT) 400 x 483 x 460 (mm)
9102.0010 | 19"LKG-9HE-32-A4-hoch | FIBS-Laufkartengehäuse-19-Zoll |  | Außenmaß (BxHxT) 400 x 483 x 220 (mm)
9102.0011 | 19"LKG-9HE-32-A3-quer | FIBS-Laufkartengehäuse-19-Zoll |  | Außenmaß (BxHxT) 400 x 483 x 460 (mm)
9102.0012 | 19"LKG-9HE-64-A4-hoch | FIBS-Laufkartengehäuse-19-Zoll |  | Außenmaß (BxHxT) 400 x 483 x 220 (mm)
9102.0013 | 19"LKG-9HE-64-A3-quer | FIBS-Laufkartengehäuse-19-Zoll |  | Außenmaß (BxHxT) 400 x 483 x 460 (mm)
9102.0019 | ADP-232-422-V2 | Sonder-Adapter |  | • Adapterbaugruppe zur Anschaltung an das FAT3000 • die vorhandene RS232-Schnittstelle wird in eine RS422-Schnittstelle umgewandelt (keine galvanische Trennung) • für abgesetzte Geräte, z.B. FAT, ZPA, Tableau
9102.0023 | ADP-232-U | Sonder-Adapter |  | • Adapterbaugruppe (Grundträger) für die Aufnahme von 2 Schnittstellenmodulen zur elektrischen Wandlung, beide Module sind im Lieferumfang enthalten • Schnittstelle 1: RS232 oder RS232-ISO • Schnittstelle 2: RS232, TTY, RS422 oder RS485
9102.0095 | FAT-Frontplatte-D | Frontplatten, Blenden und Folienaufkleber |  | FAT-Frontplatte D
9102.0114 | FBF-Frontplatte-D | Frontplatten, Blenden und Folienaufkleber |  | FBF-Frontplatte D
9102.0120 | FBF-B | Feuerwehr-Bedienfelder Österreich |  | • Feuerwehr-Bedienfeld gemäß Österreicher NORM F 3031 (Ausgabe 2004) • Klartextanzeige mit 2 Zeilen je 16 Zeichen und Beleuchtung • 3 Sammelanzeigen / LED (Betrieb, Alarm, Störung / Abschaltung) • 2 optionale Status-LEDs (BFST angesteuert, Löschanlage aus¬gelöst) • 3 Tasten für Rückwirkung auf BMA (Rückst. Sirene / Akustik aus / Rückst. BMA) • 3 Tasten zur Bedienung der Anzeige (Scroll, Absch, Stör) • 1 Taste für Funktion Lampentest am FBF • Übernahme verfügbarer Zusatztexte von der BMA (Protokoll abhängig) • Programmierung am FBF über serielle Schnittstelle • Anzeige des Zusatztextes durch gleichzeitiges Drücken der Tasten Abschaltung + Störung • Eingänge H-aktiv / L-aktiv über DIL-Schalter einstellbar • universelle Anschlussmöglichkeiten über ein Schnittstellenmodul für TTY, RS232, RS422 oder RS485 (im Lieferumfang enthalten) • vom PC über eine zweite Schnittstelle (RS232) programmierbar • zusätzlicher Relaisausgang für „Akustik aus“ + „BMA–Reset“
9102.0126 | FIBS-A3-Blendrahmen | FIBS-Blendrahmen |  | Einbaumaß (BxHxT): 850 x 580 x 90 (mm) Außenmaß (BxHxT): 890 x 620 (mm)
9102.0134 | FIBS-A3-S2-2EF-RE | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem® |  | linke Seite: • System3000 • Feuerwehr-Bedienfeld FBF4000/3000/FBF2003-seriell • FIBS4000 mit Schwenkrahmen zur FBF- und FAT-Montage rechte Seite • beinhaltet die Aufnahmefächer für Feuerwehr-Laufkarten • Format DIN A4 - 2 Fächer (quer) 2 x 75 Laufkarten • Format DIN A3 - 1 Fach (quer) 1 x 100 Laufkarten
9102.0147 | FIBS-A4-Blendrahmen | FIBS-Blendrahmen |  | Einbaumaß (BxHxT): 730 x 580 x 90 (mm) Außenmaß (BxHxT): 770 x 620 (mm)
9102.0157 | FIBS-A4-S2-2EF-Gehäuse | FIBS-Leergehäuse |  | • FIBS4000 mit Schwenkrahmen zur Montage des System4000 • FIBS ohne Schwenkrahmen zur Montage der Systeme2000/3000 • 2 x 75 Feuerwehr-Laufkarten quer • 2 Fächer DIN A4
9102.0167 | FIBS-A4-S2-2EF-RE | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem® | System3000 | linke Seite: • System3000 • Feuerwehr-Bedienfeld FBF4000/3000/FBF2003-seriell • FIBS4000 mit Schwenkrahmen zur FBF- und FAT-Montage rechte Seite • beinhaltet die Aufnahmefächer für Feuerwehr-Laufkarten • Format DIN A4 - 2 Fächer (quer) 2 x 75 Laufkarten • Format DIN A3 - 1 Fach (quer) 1 x 100 Laufkarten
9102.0174 | FIBS-A4-Tür-rechts | Zubehör, Ersatzteile
9102.0182 | FIBS-LKG-A3-100-PHZ | FIBS-Laufkartengehäuse
9102.0185 | FIBS-LKG-A4-100-PHZ | FIBS-Laufkartengehäuse
9102.0234 | IMT4IN | IMT-Baugruppen und Einzelkomponenten
9102.0235 | IMT4LED | IMT-Baugruppen und Einzelkomponenten
9102.0236 | IMT4LEDK | IMT-Baugruppen und Einzelkomponenten
9102.0237 | IMT4OUT | IMT-Baugruppen und Einzelkomponenten
9102.0238 | IMT4PROC | IMT-Baugruppen und Einzelkomponenten
9102.0239 | IMT4REL | IMT-Baugruppen und Einzelkomponenten
9102.0285 | MGA128 | Melder-Gruppen-Anzeige
9102.0286 | MGA16 | Melder-Gruppen-Anzeige
9102.0287 | MGA192 | Melder-Gruppen-Anzeige
9102.0289 | MGA256 | Melder-Gruppen-Anzeige
9102.0290 | MGA32 | Melder-Gruppen-Anzeige
9102.0292 | MGA64 | Melder-Gruppen-Anzeige
9102.0296 | MPA16 | Melder-Parallel-Anzeige
9102.0297 | MPA32 | Melder-Parallel-Anzeige
9102.0299 | MPA64 | Melder-Parallel-Anzeige
9102.0300 | MPA8 | Melder-Parallel-Anzeige
9102.0311 | RS232-Modul | Module für das System3000
9102.0312 | RS232-Modul-Opto | Module für das System3000
9102.0314 | RS422-Modul | Module für das System3000
9102.0315 | RS485-Modul | Module für das System3000
9102.0316 | RS485-Modul-Opto | Module für das System3000
9102.0320 | TTYB-Modul | Module für das System3000
9102.0321 | TTY-Modul | Module für das System3000
9102.0328 | FBF-Abdeckklappe | Zubehör, Ersatzteile
9102.0332 | FAT-/FBF-Gehäuse-(Kieselgrau) | Kleingehäuse
9102.0425 | FIBS-K2-S1-2EF-Gehäuse | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.0451 | Kunststoffscheibe-FAT/FBF-Gehäuse | Zubehör, Ersatzteile
9102.0459 | ADP-N3E | Redundanz-Adapter
9102.0460 | FIBS-A3-S2-2EF-Gehäuse | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.0486 | FIBS-A3-S2-3EF-Gehäuse | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.0487 | FIBS-Blindplatte-FBF/FAT-(Einzelscheibe) | Zubehör, Ersatzteile
9102.0500 | ZPA3000-(Lichtgrau) | Sonstige Bedienfelder
9102.0559 | FIBS-K2-S1-2EF-RE | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.0561 | FIBS-A3-S2-3EF-RE | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.0565 | FIBS-A3-S2-2EF-Gehäuse-(Edelstahl) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.0592 | Kunststoffscheibe-FIBS-K2-DKM-getr. Scheibe / altes FIBS A3/A4 | Zubehör, Ersatzteile
9102.0613 | FIBS-A3-A4-Blendrahmen-(Edelstahl) | FIBS-Blendrahmen
9102.0641 | FIBS-A3-Tür-rechts | Zubehör, Ersatzteile
9102.0648 | SDA3000 | Schlüsseldepot-Adapter
9102.0656 | FAT3000-UP-(Kieselgrau) | Feuerwehr-Anzeigetableaus Deutschland
9102.0657 | FAT3000-UP-(Feuerrot) | Feuerwehr-Anzeigetableaus Deutschland
9102.0660 | 19"LKG-9HE-80-A3-quer | FIBS-Laufkartengehäuse-19-Zoll
9102.0670 | Kunststoffscheibe-FBF-B/C-Gehäuse | Zubehör, Ersatzteile
9102.0699 | FAT-/FBF-Gehäuse-UP-(Kieselgrau) | Kleingehäuse
9102.0700 | FAT-/FBF-Gehäuse-UP-(Feuerrot) | Kleingehäuse
9102.0774 | ZPA-Frontplatte-D | Frontplatten, Blenden und Folienaufkleber
9102.0787 | FIBS-A3-S2-3EF-Blendrahmen | FIBS-Blendrahmen
9102.0841 | OBF | Objektfunkbedienfeld Österreich
9102.0846 | FBF-B/C-OBF-Gehäuse-(Österreich) | Kleingehäuse
9102.0892 | ZPA3000-(Graphitschwarz) | Sonstige Bedienfelder
9102.0902 | USB-Kabel | Zubehör, Ersatzteile
9102.0903 | DKM-Nachrüstsatz-(125x125) | Zubehör, Ersatzteile
9102.0904 | DKM-Nachrüstsatz-(136x136) | Zubehör, Ersatzteile
9102.0905 | FIBS4000-A4-S2-3EF-RE-(MGA96) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.0906 | FIBS-A4-S2-3EF-RE-(MGA96) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.0911 | ADP-FBF | Sonder-Adapter
9102.0939 | ADP-N3E-U | Redundanz-Adapter
9102.0940 | ADP-N3S | Redundanz-Adapter
9102.0991 | FAT3000 | Feuerwehr-Anzeigetableaus Deutschland
9102.0997 | FAT3000-U | Feuerwehr-Anzeigetableaus Deutschland
9102.1006 | ZPA3000-UP | Sonstige Bedienfelder
9102.1020 | FIBS-LKG-A3-Blendrahmen | FIBS-Blendrahmen
9102.1047 | ZPA-Gehäuse-UP | Kleingehäuse
9102.1082 | ADP-PRS-422 | Sonder-Adapter
9102.1093 | FIBS-K2-S1-2EF-Gehäuse-(DKM) | FIBS-Leergehäuse
9102.1097 | ESPA-Kopplung-FAT3000 | ESPA-Kopplungen-FAT
9102.1105 | FBF3000-LP+FP | Feuerwehr-Bedienfelder Deutschland
9102.1116 | FIBS-DKM-Montageplatte | Zubehör, Ersatzteile
9102.1121 | ADP-Gehäuse-mittel | Kleingehäuse
9102.1123 | LWL-485-Koppler-Singlemode-DL-485 | Zubehör, Ersatzteile
9102.1126 | IMT4UBEX | IMT-Baugruppen und Einzelkomponenten
9102.1128 | FBA-Parallel | Feuerwehrbedien- und Anzeigeteil Schweiz
9102.1146 | FIBS-A3-S2-2EF-RE-(Edelstahl) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.1147 | FIBS-A4-S2-2EF-RE-(Edelstahl) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.1148 | FIBS-K2-S1-2EF-RE-(DKM) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.1154 | ADP-ESPA | ESPA-Adapter
9102.1155 | ADP-ESPA-(im Gehäuse) | ESPA-Adapter
9102.1156 | FIBS-A3/A4-Tür-links | Zubehör, Ersatzteile
9102.1160 | FIBS-LKG-A4-Blendrahmen | FIBS-Blendrahmen
9102.1181 | ADP-PRS-422-(im Gehäuse) | Sonder-Adapter
9102.1186 | Kunststoffscheibe-FIBS aktuelles FIBS-SR 160 x 355 x 2 (mm) | Zubehör, Ersatzteile
9102.1276 | LED-Großdisplay | IRAS (IFAM Remote Access System)
9102.1279 | LED-Großdisplay-(doppelseitig) | IRAS (IFAM Remote Access System)
9102.1281 | ADP-Gehäuse-klein | Kleingehäuse
9102.1286 | FBA-Seriell | Feuerwehrbedien- und Anzeigeteil Schweiz
9102.1290 | FIBS-IP54-A4-S2-RE-(270) | FIBS-IP54
9102.1291 | FIBS-IP54-A3/A4-S2-RE-(FSD/FSE) | FIBS-IP54
9102.1295 | FIBS-IP54-A4-S2-RE-(FSD/FSE) | FIBS-IP54
9102.1296 | FIBS-IP54-A3/A4-S2-RE-(270) | FIBS-IP54
9102.1297 | FIBS-IP54-S1-A3/A4-S1-RE | FIBS-IP54
9102.1306 | FAT3000-U-UP-(Kieselgrau) | Feuerwehr-Anzeigetableaus Deutschland
9102.1307 | FAT3000-U-UP-(Feuerrot) | Feuerwehr-Anzeigetableaus Deutschland
9102.1318 | UBF | Sonstige Bedienfelder
9102.1319 | UBF-UP | Sonstige Bedienfelder
9102.1322 | ADP-ESPA-U-(im Gehäuse) | ESPA-Adapter
9102.1330 | FIBS-IP54-A3/A4-S2-RE-(275) | FIBS-IP54
9102.1331 | ADP-ESPA-U | ESPA-Adapter
9102.1470 | FBF4000-LP+FP | Feuerwehr-Bedienfelder Deutschland
9102.1471 | FBF4000uC-(Kieselgrau) | Feuerwehr-Bedienfelder Deutschland
9102.1472 | FBF4000uC-UP-(Kieselgrau) | Feuerwehr-Bedienfelder Deutschland
9102.1473 | FBF4000uC-UP-(Feuerrot) | Feuerwehr-Bedienfelder Deutschland
9102.1474 | FAT4000 | Feuerwehr-Anzeigetableaus Deutschland
9102.1475 | FAT4000-UP-(Kieselgrau) | Feuerwehr-Anzeigetableaus Deutschland
9102.1476 | FAT4000-UP-(Feuerrot) | Feuerwehr-Anzeigetableaus Deutschland
9102.1477 | ADP4000 | Redundanz-Adapter
9102.1485 | ADP-PSW | Sonder-Adapter
9102.1507 | ADP-UPC-(im Gehäuse) | ESPA-Adapter
9102.1516 | ADP-Haftmagneten - VPE: 4 Stück | Zubehör, Ersatzteile
9102.1568 | ZPA3000-Grafik-(Aluminium) | Sonstige Bedienfelder
9102.1569 | ZPA4000-(Graphitschwarz) | Sonstige Bedienfelder
9102.1570 | ZPA4000-(Lichtgrau) | Sonstige Bedienfelder
9102.1571 | ZPA4000-(Aluminium) | Sonstige Bedienfelder
9102.1572 | ZPA4000-UP | Sonstige Bedienfelder
9102.1573 | GMT4000-(Graphitschwarz) | Sonstige Bedienfelder
9102.1574 | GMT4000-(Lichtgrau) | Sonstige Bedienfelder
9102.1576 | ADP-UPC | ESPA-Adapter
9102.1577 | ADP-PSW-(im Gehäuse) | Sonder-Adapter
9102.1578 | ADP-PRS-232 | Sonder-Adapter
9102.1580 | M4-RS232-Modul | Module für das System4000
9102.1581 | M4-RS232-ISO-Modul | Module für das System4000
9102.1582 | M4-RS485-Modul | Module für das System4000
9102.1583 | M4-RS422-485-ISO-Modul | Module für das System4000
9102.1585 | M4-TTYB-Modul | Module für das System4000
9102.1586 | M4-TTY-Modul | Module für das System4000
9102.1587 | M4-ETHR2-Modul | Module für das System4000
9102.1590 | FIBS4000-A3-S2-2EF-RE | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.1591 | FIBS4000-A4-S2-2EF-RE | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.1592 | FIBS-A3-S2-3EF-RE-(130) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.1593 | FIBS-A3-S2-2EF-RE-(210) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.1595 | FIBS-A4-S2-3EF-RE-(130) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.1597 | FIBS-A4-S2-2EF-RE-(210) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.1598 | FIBS4000-K2-S1-2EF-RE | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.1599 | FIBS4000-K2-S1-2EF-RE-(DKM) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.1600 | FIBS-LKG-A4-FW-Sprechstelle | FIBS-Laufkartengehäuse
9102.1601 | FIBS-LKG-A3-FW-Sprechstelle | FIBS-Laufkartengehäuse
9102.1604 | FIBS-FLD-A3-S2-3EF-RE-(MGA128) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.1605 | FIBS-FLD-A3-S2-3EF-RE-(MGA160) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.1606 | FIBS-FLD-A3-S2-3EF-RE-(MGA192) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.1607 | FIBS-FLD-A3-S2-3EF-RE-(600) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.1608 | FIBS-FLD-A4-S2-3EF-RE-(MGA144) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.1609 | FIBS-FLD-A4-S2-3EF-RE-(MGA168) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.1610 | FIBS-FLD-A4-S2-3EF-RE-(MGA192) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.1611 | FIBS-FLD-A4-S2-3EF-RE-(600) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.1616 | Beleuchtung-(230V) | Zubehör, Ersatzteile
9102.1617 | Leitersicherung | Zubehör, Ersatzteile
9102.1619 | FIBS-FLD-Laufkartenmodul-A3-(32-LED) | FIBS-Laufkartendepot
9102.1620 | FIBS-FLD-Laufkartenmodul-A4-(24-LED) | FIBS-Laufkartendepot
9102.1621 | ZPA-Gehäuse-(Aluminium) | Kleingehäuse
9102.1622 | GMT/ABT-Gehäuse-(Lichtgrau) | Kleingehäuse
9102.1623 | GMT/ABT-Gehäuse-(Graphitschwarz) | Kleingehäuse
9102.1626 | FIBS-IP54-A3/A4-S2-RE-(130) | FIBS-IP54
9102.1636 | IRAS-Basic | IRAS (IFAM Remote Access System)
9102.1639 | Mini-USB-Kabel | Zubehör, Ersatzteile
9102.1652 | FBA4000-Plus-Blendrahmen | FIBS-Blendrahmen
9102.1661 | M4-RS422-Modul | Module für das System4000
9102.1668 | ADP-ÜE | Sonder-Adapter
9102.1685 | FIBS-LKG-A3-100-PHZ-(Edelstahl) | FIBS-Laufkartengehäuse
9102.1822 | Kunststoffscheibe-FIBS-K2 | Zubehör, Ersatzteile
9102.1863 | ADP-ESPA-X-(over Ethernet) | ESPA-Adapter
9102.1892 | FAT-Frontplatte-FSD-Anzeige | Frontplatten, Blenden und Folienaufkleber
9102.1901 | FIBS-130-Blendrahmen | FIBS-Blendrahmen
9102.1905 | ADP4000-(im Gehäuse) | Redundanz-Adapter
9102.1910 | FIBS-FLD-A4-S2-4EF-Gehäuse-(600) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.1911 | FIBS-FLD-A3-S2-4EF-Gehäuse-(600) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.1912 | FIBS-A3-S2-3EF-Gehäuse-(130) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.1913 | FIBS-A4-S2-3EF-Gehäuse-(130) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.1914 | FIBS-A3-S2-2EF-Gehäuse-(210) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.1915 | FIBS-A4-S2-2EF-Gehäuse-(210) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.1917 | FIBS-A4-S2-5EF-RE-(130) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.1919 | FIBS-A3-S2-5EF-RE-(130) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.1920 | CL1-Schloss-PHZ | Zubehör, Ersatzteile
9102.1921 | GMT4000-UP-(Graphitschwarz) | Sonstige Bedienfelder
9102.1922 | GMT4000-UP-(Lichtgrau) | Sonstige Bedienfelder
9102.1923 | FES-Grundeinheit | Feuerwehr-Einsprechstelle
9102.1924 | FES-Erweiterungseinheit | Feuerwehr-Einsprechstelle
9102.1925 | FES-Plus | Feuerwehr-Einsprechstelle
9102.1927 | ESPA-Kopplung-FAT4000 | ESPA-Kopplungen-FAT
9102.1928 | FIBS-LKG-A3-100-CL1 | FIBS-Laufkartengehäuse
9102.1929 | FIBS-LKG-A4-100-CL1 | FIBS-Laufkartengehäuse
9102.1930 | FIBS-LKG-A3-100-Knauf | FIBS-Laufkartengehäuse
9102.1931 | FIBS-LKG-A4-100-Knauf | FIBS-Laufkartengehäuse
9102.1932 | FAT4000-FSD-Anzeige | Feuerwehr-Anzeigetableaus Deutschland
9102.1933 | Schwenkrahmen-FIBS4000-A3/A4 | Zubehör, Ersatzteile
9102.1934 | Schwenkrahmen-A3/A4-MMI-FAT | Zubehör, Ersatzteile
9102.1935 | Schwenkrahmen-FIBS4000-K2 | Zubehör, Ersatzteile
9102.1936 | Schwenkrahmen-Halterung | Zubehör, Ersatzteile
9102.1937 | FIBS4000-A3-S2-2EF-Gehäuse | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.1938 | FIBS4000-A4-S2-2EF-Gehäuse | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.1939 | FIBS-210-Blendrahmen | FIBS-Blendrahmen
9102.1948 | FIBS-A3-S2-5EF-Gehäuse-(130) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.1949 | FIBS-A4-S2-5EF-Gehäuse-(130) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.1950 | FIBS-IP54-A3/A4-S1-Gehäuse | FIBS-IP54
9102.1953 | Plattenheber | Zubehör, Ersatzteile
9102.1956 | ADP4000-Gehäuse | Kleingehäuse
9102.1960 | ADP4000-Montagewinkel | Zubehör, Ersatzteile
9102.2020 | FIBS-Blindplatte-FBF/FAT-(Doppelscheibe) | Zubehör, Ersatzteile
9102.2075 | IRAS-Wartungsbox | IRAS (IFAM Remote Access System)
9102.2082 | LWL-485-Koppler-Multimode-LCON-1 | Zubehör, Ersatzteile
9102.2086 | FIBS-A3-S2-5EF-Blendrahmen | FIBS-Blendrahmen
9102.2088 | FIBS-FLD-A3-S2-Erweiterungsgehäuse-(600) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2089 | FIBS-A3-S2-4EF-Blendrahmen | FIBS-Blendrahmen
9102.2100 | FAT/FBF-Gehäuse-(Hausalarm) | FIBS für Hausalarm- und Brandwarnanlagen
9102.2128 | IRAS-Plus | IRAS (IFAM Remote Access System)
9102.2143 | FBA4000-Plus-ZT | Feuerwehrbedien- und Anzeigeteil Schweiz
9102.2144 | IRAS-WB-Anschaltbox-Passiv | IRAS (IFAM Remote Access System)
9102.2145 | IRAS-WB-Anschaltbox-Aktiv | IRAS (IFAM Remote Access System)
9102.2151 | Antennenkabel-Verlängerung mit SMA (15m) | Zubehör, Ersatzteile
9102.2152 | FIBS-A3/A4-S2-2EF-RE-(Kompakt) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2153 | FIBS-A3/A4-S2-2EF-Gehäuse-(Kompakt) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2162 | IMT4000CPU | IMT-Baugruppen und Einzelkomponenten
9102.2176 | ADP-232-U-(im Gehäuse) | Sonder-Adapter
9102.2219 | FIBS-A3-S2-4EF-RE-(210) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2220 | FIBS-A4-S2-4EF-RE-(210) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2236 | FIBS-A3-S2-4EF-Gehäuse-(210) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2237 | FIBS-A4-S2-4EF-Gehäuse-(210) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2251 | Flachbandkabel FAT/FBF-400 | Zubehör, Ersatzteile
9102.2252 | Flachbandkabel FAT/FBF-100 | Zubehör, Ersatzteile
9102.2259 | M4-4000-Modul | Module für das System4000
9102.2265 | SMS-Box-LTE-4G-(im Metallgehäuse)-IR | Module für die Mobilfunkanbindung
9102.2266 | SMS-Box-LTE-4G-IR | Module für die Mobilfunkanbindung
9102.2268 | ESPA-X Softwareerweiterung | ESPA-Adapter
9102.2270 | FIBS4000-A3-S2-3EF-RE | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2271 | FIBS4000-A3-S2-3EF-RE-(130) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2273 | FIBS4000-A4-S2-3EF-RE-(130) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2276 | FIBS4000-A3-S2-2EF-RE-(210) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2278 | FIBS4000-A4-S2-2EF-RE-(210) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2280 | FIBS4000-A3-S2-5EF-RE-(130) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2282 | FIBS4000-A4-S2-5EF-RE-(130) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2283 | FIBS4000-A3/A4-S2-2EF-RE-(Kompakt) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2286 | FIBS4000-A3-S2-4EF-RE-(210) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2287 | FIBS4000-A4-S2-4EF-RE-(210) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2301 | FIBS4000-K2-S1-2EF-Gehäuse | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2329 | ABT4000-(Graphitschwarz) | Sonstige Bedienfelder
9102.2330 | ABT4000-(Lichtgrau) | Sonstige Bedienfelder
9102.2334 | Mobilfunk-Antenne-LTE | Zubehör, Ersatzteile
9102.2336 | FBF4000-FSD-Anzeige | Frontplatten, Blenden und Folienaufkleber
9102.2337 | FIBS-A3/A4-2EF-Blendrahmen | FIBS-Blendrahmen
9102.2338 | ADP-PRS-232-(im Gehäuse) | Sonder-Adapter
9102.2348 | FBF4000-B | Feuerwehr-Bedienfelder Österreich
9102.2349 | FBF4000-C | Feuerwehr-Bedienfelder Österreich
9102.2354 | FAT-/FBF-Gehäuse-(Feuerrot) | Kleingehäuse
9102.2355 | ZPA-Gehäuse-(Graphitschwarz) | Kleingehäuse
9102.2356 | ZPA-Gehäuse-(Lichtgrau) | Kleingehäuse
9102.2357 | ZPA4000-Gehäuse-UP | Kleingehäuse
9102.2360 | FIBS4000-A3-S2-2EF-RE-(Edelstahl) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2361 | FIBS4000-A4-S2-2EF-RE-(Edelstahl) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2362 | FIBS4000-FLD-A3-S2-3EF-RE-(600) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2363 | FIBS4000-FLD-A4-S2-3EF-RE-(600) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2364 | FIBS4000-FLD-A3-S2-3EF-RE-(MGA128) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2365 | FIBS4000-FLD-A3-S2-3EF-RE-(MGA160) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2366 | FIBS4000-FLD-A3-S2-3EF-RE-(MGA192) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2367 | FIBS4000-FLD-A4-S2-3EF-RE-(MGA144) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2368 | FIBS4000-FLD-A4-S2-3EF-RE-(MGA168) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2369 | FIBS4000-FLD-A4-S2-3EF-RE-(MGA192) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2370 | FIBS4000-K2-S1-Gehäuse-(Hausalarm) | FIBS für Hausalarm- und Brandwarnanlagen
9102.2371 | FIBS4000-K2-S1-(Hausalarm) | FIBS für Hausalarm- und Brandwarnanlagen
9102.2372 | FAT4000-(Hausalarm) | FIBS für Hausalarm- und Brandwarnanlagen
9102.2376 | FIBS-IP54-A4-S2-RE-(270) | FIBS-IP54
9102.2379 | FWS-(Österreich) | Feuerwehr-Einsprechstelle
9102.2380 | ABT4000-UP-(Graphitschwarz) | Sonstige Bedienfelder
9102.2381 | ABT4000-UP-(Lichtgrau) | Sonstige Bedienfelder
9102.2382 | UBF-(Feuerrot) | Sonstige Bedienfelder
9102.2383 | UBF-UP-( Feuerrot) | Sonstige Bedienfelder
9102.2384 | BWAAT4000 im Aluminiumgehäuse RAL5005 | FIBS für Hausalarm- und Brandwarnanlagen
9102.2388 | IRAS-Wartungsbox-Servicekabel | Zubehör, Ersatzteile
9102.2403 | FBA4000-Plus-ZT-Light | Feuerwehrbedien- und Anzeigeteil Schweiz
9102.2404 | FBA4000-Plus-GMT | Feuerwehrbedien- und Anzeigeteil Schweiz
9102.2405 | FBA4000-Plus-ABT | Feuerwehrbedien- und Anzeigeteil Schweiz
9102.2406 | FBA4000-Planfachgehäuse | Feuerwehrbedien- und Anzeigeteil Schweiz
9102.2429 | ADP4000-ESPA4.4.4-Simulator | ESPA-Adapter
9102.2439 | FIBS-FLD-A3-S2-4EF-RE-(1000) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2455 | FIBS-FLD-A3-S2-3EF-Gehäuse-(1000) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2456 | FIBS-IP54-A4-S2-Gehäuse-(270) | FIBS-IP54
9102.2467 | FIBS4000-FLD-A4-S2-4EF-RE-(MGA288) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2468 | FIBS4000-FLD-A3-S2-4EF-RE-(MGA288) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2475 | FIBS-FLD-A4-S2-4EF-RE-(1000) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2487 | FIBS4000-FLD-A3-S2-4EF-RE-(1000) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2488 | FIBS4000-FLD-A4-S2-4EF-RE-(1000) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2489 | FIBS-FLD-A3-S2-4EF-RE-(MGA288) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2498 | IRAS-Plus-Druck-(Softwareerweiterung) | IRAS (IFAM Remote Access System)
9102.2499 | IRAS-Plus-Mobile-(Softwareerweiterung) | IRAS (IFAM Remote Access System)
9102.2501 | IRAS-Plus-FOXTAG-(Softwareerweiterung) | IRAS (IFAM Remote Access System)
9102.2502 | IRAS-Plus-Display-(Softwareerweiterung) inkl. 5x Monitorlizenz | IRAS (IFAM Remote Access System)
9102.2503 | IRAS-Plus-Drucksystem-(Softwareerweiterung) | IRAS (IFAM Remote Access System)
9102.2505 | IRAS-Plus-Wartung-(Softwareerweiterung) | IRAS (IFAM Remote Access System)
9102.2507 | FIBS-FLD-A4-S2-4EF-RE-(MGA288) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2532 | FGB4000-(Kieselgrau) | Feuerwehr-Gebäudefunkbedienfeld Deutschland
9102.2577 | IRAS-Plus-Connect-(Softwareerweiterung)-1/J | IRAS (IFAM Remote Access System)
9102.2587 | MC92 LTE-Ersatzterminal | Module für die Mobilfunkanbindung
9102.2588 | FGB4000-Beschriftungsbogen-1 | Feuerwehr-Gebäudefunkbedienfeld Deutschland
9102.2589 | FGB4000-Beschriftungsbogen-2 | Feuerwehr-Gebäudefunkbedienfeld Deutschland
9102.2590 | FGB4000-Beschriftungsbogen-3 | Feuerwehr-Gebäudefunkbedienfeld Deutschland
9102.2591 | FGB4000-Beschriftungsbogen-4 | Feuerwehr-Gebäudefunkbedienfeld Deutschland
9102.2592 | FGB4000-Beschriftungsbogen-5 | Feuerwehr-Gebäudefunkbedienfeld Deutschland
9102.2593 | FGB4000-Beschriftungsbogen-6 | Feuerwehr-Gebäudefunkbedienfeld Deutschland
9102.2594 | FGB4000-Beschriftungsbogen-7 | Feuerwehr-Gebäudefunkbedienfeld Deutschland
9102.2597 | FGB4000-(Feuerrot) | Feuerwehr-Gebäudefunkbedienfeld Deutschland
9102.2598 | FGB4000-UP-(Kieselgrau) | Feuerwehr-Gebäudefunkbedienfeld Deutschland
9102.2599 | FGB4000-UP-(Feuerrot) | Feuerwehr-Gebäudefunkbedienfeld Deutschland
9102.2600 | GMT/ABT-Gehäuse-UP-(Graphitschwarz) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2612 | IRAS-Plus-Connect-(Softwareerweiterung)-5/J | IRAS (IFAM Remote Access System)
9102.2613 | IRAS-Plus-Connect-(Softwareerweiterung)-Flat | IRAS (IFAM Remote Access System)
9102.2626 | ADP4000-WEB-Link | IRAS (IFAM Remote Access System)
9102.2628 | FIBS-FLD-A4-S2-3EF-Gehäuse-(1000) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2651 | FGB4000-Beschriftungsbogen-8 | Feuerwehr-Gebäudefunkbedienfeld Deutschland
9102.2652 | FGB4000-Beschriftungsbogen-9 | Feuerwehr-Gebäudefunkbedienfeld Deutschland
9102.2658 | FIBS4000-K2-S1-2EF-Gehäuse-(DKM) | FIBS-Leergehäuse
9102.2659 | FIBS-A4-S2-2EF-Gehäuse-(Edelstahl) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2660 | FIBS-FLD-A4-S2-Erweiterungsgehäuse-(600) | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem®
9102.2661 | ADP4000-WEB-LINK-(im Gehäuse) | IRAS (IFAM Remote Access System)
9102.2663 | FSB4000-Erweiterung-(Kieselgrau) | Sonstige Bedienfelder
9102.2664 | ADP4000-ESPA-4.4.4. | ESPA-Adapter
9102.2665 | ADP4000-ESPA-4.4.4.-(im Gehäuse) | ESPA-Adapter
9102.2666 | ADP-PRS4000-232 | Sonder-Adapter
9102.2667 | ADP-PRS4000-232-(im Gehäuse) | Sonder-Adapter
9102.2668 | ADP-PRS4000-422 | Sonder-Adapter
9102.2669 | ADP-PRS4000-422-(im Gehäuse) | Sonder-Adapter
9102.2670 | M4-ETHR-Modul-(WEB-Link) | Module für das System4000
9102.2671 | FIBS4000-K2-S1-Gehäuse-(Hausalarm) | FIBS für Hausalarm- und Brandwarnanlagen
9102.2672 | GMT/ABT-Gehäuse-UP-(Kieselgrau) | Kleingehäuse
9102.2674 | ADP4000-ION-Simulator | ESPA-Adapter
9107.0205 | 19"-Frontblende FBF/FAT | Frontplatten, Blenden und Folienaufkleber
9107.1616 | Softwareerweiterung ESPA-Professional | ESPA-Adapter
9107.1954 | FSB4000-Basisbedienteil | Sonstige Bedienfelder
9107.2047 | Schulung 1 Feuerwehrperipherie System4000 inkl. System4000 und IMT4000 | Schulungsangebote
9107.2048 | Schulung 2 Feuerwehrperipherie Webbasierendes Gefahrenmeldesystem IRAS | Schulungsangebote